合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目

竣工环境保护验收意见

2021年01月19日，合肥元进汽车有限公司（建设单位）组织相关人员及专家组成验收组，对合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目进行竣工环境保护验收现场检查。验收组成员与会代表根据《合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目实施情况和环保设施的建设、运行情况进行了实地检查，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的报告、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

合肥元进汽车有限公司位于合肥市蜀山区长江西路1068号，建设哈弗汽车4s店项目，主要从事哈弗汽车销售及保养服务。项目现可实现销售车辆1200辆/年，保养车辆5000辆/年。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年10月25日委托安徽沄湍环境科技有限公司编制《合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目环境影响报告表》。2020年12月31日，合肥市蜀山区生态环境分局以“关于对合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目环境影响报告表的审批意见，合蜀环审[2020]035号”文件对该项目予以批复。2020年05月14日，完成排污许可登记，证书编号：913401003951047863001X。

（三）投资情况

项目实际总投资518万元，环保投资12万元，占总投资额的2.32%。

（四）验收范围

本次验收范围为合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目整体验收。

二、工程变动情况

无。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水、洗车废水。洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，处理达标后排入南淝河。本项目产生的废水均得到妥善处置。

（二）废气

项目不进行钣金、喷漆等作业，故无废气产生。

（三）噪声

生产厂房内生产设备噪声和配套辅助设备噪声，噪声防治措施主要采取消声、减振、车间隔声等措施。

（四）固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要为废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯、废含有抹布手套、废齿轮油、废冷冻液、废机油、废机油桶、废机油滤芯、废刹车油以及生活垃圾。生活垃圾、含油抹布手套交由环卫处理；废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯属于一般固废，交由物资回收单位回收处理；废齿轮油、废冷冻液、废机油、废刹车油、废机油桶、废机油滤芯属于危险废物收集于危废暂存间，定期交由安徽浩悦环境科技有限责任公司及巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处理；废铅蓄电池现阶段暂未产生，如后期产生承诺定交由有资质单位处理。

- 其他环境保护设施

- 项目对机油危废库、保养区地面做好防腐防渗措施，并在机油收集设施下方设置托盘。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1、废水

验收监测期间，废水的pH值在6.78~6.82之间、COD最大日均值为257mg/L、BOD5最大日均值为62.3mg/L、悬浮物最大日均值为61mg/L、阴离子表面活性剂最大日均值为3.38mg/L、石油类最大日均值为0.13mg/L、氨氮最大日均值为16.9mg/L，各类污染物排放均满足《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中表2新建企业水污染物排放浓度限值间接排放标准和合肥望塘污水处理厂接管要求。

2、厂界噪声

验收监测期间，项目厂界▲1—▲4点位昼间噪声在55.1dB(A)—57.4dB(A)之间，夜间噪声在45.1dB(A)—47.8dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“2类”标准限值要求。

- 3、固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要为废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯、废含有抹布手套、废齿轮油、废冷冻液、废机油、废机油桶、废机油滤芯、废刹车油以及生活垃圾。生活垃圾、含油抹布手套交由环卫处理；废零部件、废旧轮胎、废空调滤芯属于一般固废，交由物资回收单位回收处理；废齿轮油、废冷冻液、废机油、废刹车油、废机油桶、废机油滤芯属于危险废物收集于危废暂存间，定期交由安徽浩悦环境科技有限责任公司及巢湖市亚庆环保科技有限责任公司处理；废铅蓄电池现阶段暂未产生，如后期产生承诺定交由有资质单位处理。

- 4、污染物排放总量

根据计算，项目排放的废水中COD、氨氮的排放总量均满足总量指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据《合肥元进汽车有限公司哈弗汽车4s店项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测结果，本项目排放的废水、废气、噪声、固体废物均达到验收标准，工程建设对外环境的影响较小。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定，项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，废气、废水、噪声达标排放，符合环境保护验收条件，验收组同意项目通过环保验收。

七、建议要求

1、建议企业做好各类环保设施的日常维护、管理，保证环保设施的持续有效运行；

2、完善环保标识标牌。

八、验收人员信息

详见验收组签到表。

合肥元进汽车有限公司

2021年01月19日