合肥奥通汽车维修服务有限公司汽车维修服务项目

竣工环境保护验收意见

2021年03月21日，合肥奥通汽车维修服务有限公司（建设单位）组织相关人员及3位专家组成验收组，对汽车维修服务项目进行竣工环境保护验收现场检查。验收组成员与会代表根据《合肥奥通汽车维修服务有限公司汽车维修服务项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目实施情况和环保设施的建设、运行情况进行了实地检查，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的报告、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

合肥奥通汽车维修服务有限公司位于合肥市蜀山新产业园区仰桥路88号，租赁合肥南南电力设备有限公司厂房，租赁面积为800m2。项目主要建设内容为机修区、喷漆房、洗车区、办公区、喷漆房废气处理设施、隔油沉淀池、危废库等，每年可实现保养车辆300台次/年，维修车辆300台次/年。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年09月25日委托合肥颖淼环境科技有限公司编制《合肥奥通汽车维修服务有限公司汽车维修服务项目环境影响报告表》。2020年12月22日，合肥市蜀山区生态环境分局以“关于对汽车维修服务项目环境影响报告表的审批意见，合蜀环审[2020]033号”文件对该项目予以批复。

（三）投资情况

项目实际总投资110万元，环保投资28万元，占总投资额的25.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为项目整体验收，机修区（5个机修工位、1个保养工位、1个四轮定位工位）、喷漆房（打磨、批腻子、喷漆、烤漆）、洗车区（20m2）、办公区、喷漆房废气处理设施、洗车废水隔油沉淀池、危废库等。

二、工程变动情况

| 序号 | 项目 | 环评设计 | 实际情况 | 变更情况 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打磨废气、批腻子废气、喷烤漆废气废气处理设施 | 由过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放 | 由过滤棉+光氧催化+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放 | 在环评要求的基础上，增加1套光氧催化废气处理设施 | 增加废气处理设施，更有利于对废气的处理 |
| 2 | 危废库 | 设计面积20m2 | 实际面积10m2 | 面积减小 | 满足现阶段生产所需 |

根据项目变更情况一览表分析结果，参照“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函【2020】688号，2020年12月13日”，以上变动，不构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水、洗车废水。洗车废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一并排入化粪池，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入望塘污水处理厂处理，处理达标后排入南淝河。本项目产生的废水均得到妥善处置。

（二）废气

项目废气主要为打磨工序产生的颗粒物，批腻子过程中产生的非甲烷总烃，喷漆、烤漆工序产生的颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃，以及无组织排放未被完全收集的颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃。打磨、批腻子、喷漆、烤漆工序均在喷漆房内进行，废气经“烤漆房密闭负压+过滤棉+光氧催化一体机+二级活性炭吸附”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。

（三）噪声

生产厂房内生产设备噪声和配套辅助设备噪声，噪声防治措施主要采取消声、减振、车间隔声等措施。

（四）固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要为生活垃圾、含油抹布、废零部件、废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶、废油漆桶。生活垃圾、含油抹布手套交由环卫处理；废零部件属于一般固废，交由物资回收单位回收处理；废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶、废油漆桶属于危险废物收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

- 其他环境保护设施

根据现场勘踏，合肥奥通汽车维修服务有限公司已做如下环境风险防范措施：

1、项目对车间、危废库地面做好防腐防渗措施，并在机油收集设施下方设置托盘。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

根据现场勘查，喷漆房底部设置了过滤棉，废气经过滤棉直接进入光氧催化+活性炭吸附设施内，不满足采样条件，故未对喷漆房废气处理设施进口进行监测，仅监测出口。

（二）污染物排放情况

1、废水

验收监测期间，废水的pH值、COD、BOD5、氨氮、悬浮物，各类污染物排放均满足小仓房污水处理厂接管标准。

2、废气

- ①有组织废气

验收监测期间，喷漆房废气处理设施排气筒排放的颗粒物浓度在2.7-3.6mg/m3之间，排放速率在0.0484-0.0640kg/h之间，排放的二甲苯浓度未检出，排放的非甲烷总烃浓度在1.35-2.63mg/m3之间，排放速率在0.0240-0.0472kg/h之间，各类污染物排放均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中大气污染物排放限值。

②无组织废气

验收监测期间，厂界无组织颗粒物浓度最大值为0.269mg/m3，无组织二甲苯未检出，无组织非甲烷总烃浓度最大值为1.25mg/m3，无组织废气排放均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中厂界大气污染物监控点浓度限值。

验收监测期间，厂区内VOCs无组织排放浓度最大平均值为1.5mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值。

- 3、厂界噪声

验收监测期间，项目厂界▲1—▲4点位昼间噪声在55.0dB(A)—57.4dB(A)之间，夜间噪声在45.1dB(A)—47.8dB(A)之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中“3类”标准限值要求。

- 4、固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要为生活垃圾、含油抹布、废零部件、废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶、废油漆桶。生活垃圾、含油抹布手套交由环卫处理；废零部件属于一般固废，交由物资回收单位回收处理；废活性炭、废过滤棉、废机油、废机油桶、废油漆桶属于危险废物收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

- 5、污染物排放总量

根据计算，项目有组织排放的废气中颗粒物的排放总量为0.0113t/a、VOCs的排放总量为0.01938t/a，即颗粒物、VOCs排放总量达标，满足总量指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据《合肥奥通汽车维修服务有限公司汽车维修服务项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测结果，本项目排放的废水、废气、噪声、固体废物均达到验收标准，工程建设对外环境的影响较小。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的规定，项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，废气、废水、噪声达标排放，符合环境保护验收条件，验收组同意项目通过环保验收。

七、建议要求

1、建议企业做好各类环保设施的日常维护、管理，保证环保设施的持续有效运行；

2、完善标识标牌。

八、验收人员信息

详见验收组签到表。

合肥奥通汽车维修服务有限公司

2021年03月21日